PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPESP

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PROJETOS INSTITUCIONAIS - CPPI

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

| RELATÓRIO MENSAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDITAL ICT | ( X ) Edital Nº 031/2025 - GR/UEA |  |  |
| TIPO DE PROJETO | ( ) PBICT-Af/UEA ( X ) PAIC/FAPEAM ( ) PIBIC/CNPq ( ) PIBITI/CNPq ( ) PIBIC Af/CNPq ( ) VOLUNTÁRIO | SISPROJ: | 59617 |
| TÍTULO DO PROJETO: | Sistema de Detecção de Quedas Utilizando Inteligência Artificial e Alerta Automatizado |  |  |
| ALUNO: | Nelson Emeliano Silva |  |  |
| ORIENTADOR: | Angilberto Muniz Ferreira Sobrinho |  |  |
| MÊS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO | Julho/2026 | DATA DE ENTREGA DO RELATÓRIO | 07/08/2026 |

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1. Resumo das Atividades do Período No mês de julho, correspondente ao encerramento do ciclo anual iniciado em agosto de 2025, as atividades foram voltadas à consolidação do protótipo do Sistema de Detecção de Quedas. Foi realizada uma revisão integrada dos módulos de dados, Inteligência Artificial, inferência por câmera, comunicação, ESP32 e aplicativo móvel. A revisão teve como objetivo verificar a compatibilidade entre os componentes, organizar a documentação técnica e registrar com clareza os resultados alcançados e as limitações que ainda precisam ser resolvidas antes de uma implantação em ambiente real. 2. Atividades Realizadas A consolidação foi organizada por subsistema, permitindo relacionar os artefatos disponíveis aos objetivos originalmente definidos para o projeto. 2.1. Revisão do Módulo de Detecção Foram conferidos o conjunto de 70 vídeos, os scripts de preparação, o modelo CNN-LSTM armazenado em formato H5 e o fluxo de inferência por webcam. O sistema mantém uma janela temporal de 20 frames, processa imagens em 128 × 128 pixels e apresenta na tela a classe prevista e o nível de confiança. Também foram revisados os mecanismos de fallback entre TensorFlow Lite e Keras, o intervalo de inferência e a transição de estado utilizada para evitar o reenvio contínuo do mesmo alerta. 2.2. Revisão do Alerta Automatizado O fluxo de alerta foi documentado desde a detecção no computador até os consumidores. A interface Python oferece comunicação Serial e MQTT; o firmware do ESP32 controla buzzer e LEDs; e o aplicativo recebe mensagens pelo broker, registra o evento e solicita a resposta do cuidador. Foi definido um roteiro de teste integrado contendo: inicialização do broker, conexão do aplicativo, conexão do ESP32, execução do detector, publicação de mensagem de teste, verificação dos alarmes e registro do resultado no histórico. A configuração física e de rede deve ser ajustada no ambiente onde a demonstração será realizada. Figura 1 – Roteiro de validação integrada dos módulos do protótipo. 2.3. Revisão do Aplicativo e da Documentação As quatro telas, os serviços MQTT e de alarme, o gerenciamento de estado e o armazenamento local foram revisados em conjunto. O guia do aplicativo registra a configuração do broker e os procedimentos de uso. A documentação geral foi organizada para apresentar arquitetura, estrutura de pastas, integração com o ESP32 e fluxo de dados. O código-fonte permanece modularizado em diretórios específicos para configurações, modelo, scripts, hardware e mobile, facilitando manutenção, reprodução dos procedimentos e continuidade da pesquisa. Figura 2 – Painel consolidado dos módulos de detecção, alerta ESP32 e aplicativo móvel. 3. Resultados Consolidados • Base de vídeos organizada e pipeline de formação de sequências implementado; • modelo híbrido MobileNetV2–LSTM disponível em formato H5; • detecção por webcam com otimizações para execução em CPU; • interface de alerta para Serial e MQTT; • firmware de alarme local com buzzer, LEDs e botão de teste; • aplicativo móvel com MQTT, alarme, histórico e configurações; • documentação técnica dos principais módulos do protótipo. 4. Limitações e Atividades de Continuidade • Realizar uma nova avaliação separando os conjuntos por vídeo de origem; • gerar e validar o arquivo TensorFlow Lite destinado à implantação; • ativar e testar o modo MQTT diretamente no firmware do ESP32; • implementar notificações do aplicativo quando executado em segundo plano; • gerar uma versão Android de produção e executar testes em diferentes aparelhos; • realizar ensaio completo PC–broker–ESP32–aplicativo em uma rede controlada. 5. Conclusão O ciclo resultou em um protótipo modular que contempla as etapas essenciais de aquisição de vídeo, análise temporal com Inteligência Artificial e emissão de alertas locais e remotos. O projeto demonstrou a viabilidade técnica da arquitetura proposta e produziu uma base de software e hardware adequada para novas avaliações. As pendências registradas concentram-se na validação experimental com separação rigorosa dos dados e no acabamento necessário para implantação. Esses pontos não invalidam o protótipo obtido, mas delimitam corretamente seu estágio atual e orientam a continuidade do trabalho.

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR

Deverá ser preenchido um relatório mensal pelo (a) aluno (a) e orientador (a), informando as atividades desenvolvidas e anexado no SISPROJ até o dia 30 de cada mês, a partir do mês de implementação do projeto. O acompanhamento do relatório e frequência mensais será realizado pelo Comitê Local.